## Planilha1
eixo x | eixo y | Função Obtida | Incerteza |  |  | Calculando MMQ
Temperatura(°C) | Temperatura medida(°C) | f(x) (°C) |  |  |  |  | X²(°C^2) | XY(°C^2)
5.44 | 5.5912 | 6.2551 | 0.55272 |  |  | 3.2733 | 29.5936 | 30.4161 | 17.8069 | 96.8695 | 18.3018 | 99.5619
14.98 | 15.8818 | 15.5136 | 0.55035 |  |  | 3.3016 | 224.4004 | 237.9094 | 49.458 | 740.8807 | 52.4354 | 785.4819
31.31 | 31.7416 | 31.3619 | 0.59306 |  |  | 2.8432 | 980.3161 | 993.8295 | 89.0193 | 2787.1937 | 90.2464 | 2825.6144
45.4 | 45.1396 | 45.0363 | 0.55818 |  |  | 3.2096 | 2061.16 | 2049.3378 | 145.7165 | 6615.5284 | 144.8807 | 6577.5838
59.82 | 59.5268 | 59.0309 | 0.6038 |  |  | 2.7429 | 3578.4324 | 3560.8932 | 164.0818 | 9815.3713 | 163.2775 | 9767.2626
75.32 | 73.3462 | 74.0737 | 0.63337 |  |  | 2.4928 | 5673.1024 | 5524.4358 | 187.7581 | 14141.9414 | 182.8378 | 13771.3444
[11 empty] | Delta(°C^2) | a (°C/°C) | b(°C)
[6 empty] | 17.8634 | 653.8405 | 34197.785 | 651.9797 | 33826.8491 | 183382.3337 | 0.9705 | 0.97553
Calculando as médias de temperaturas
5°C | 15°C | 30°C | 45°C | 60°C | 75°C | Resultado do MMQ f(x)=ax+b
5 dados Coletados após estabilização do LM35 | [5 empty] | a | 0.9705
5.269 | 15.054 | 31.043 | 47.527 | 60.538 | 76.882 | b | 0.97553
5.161 | 15.376 | 31.043 | 46.882 | 60.645 | 78.495
5.054 | 15.484 | 31.935 | 46.989 | 60.075 | 78.387 | Resultado do MMQ x=f(y)
5.484 | 15.376 | 31.828 | 47.097 | 61.29 | 78.172 | 1/a | 1.0304
5.484 | 15.269 | 31.935 | 47.204 | 61.29 | 78.065 | -b/a | -1.0052
Médias
5.2904 | 15.3118 | 31.5568 | 47.1398 | 60.7676 | 78.0002
Calculando desvio padrão
Somas de Média menos medição, elevada ao quadrado
0.00045796 | 0.066461 | 0.26399 | 0.14992 | 0.052716 | 1.2504
0.016744 | 0.0041216 | 0.26399 | 0.066461 | 0.015031 | 0.24483
0.055885 | 0.029653 | 0.14304 | 0.022741 | 0.47969 | 0.14961
0.037481 | 0.0041216 | 0.073549 | 0.0018318 | 0.2729 | 0.029515
0.037481 | 0.0018318 | 0.14304 | 0.0041216 | 0.2729 | 0.004199
Definindo o desvio padrão
0.19239 | 0.16293 | 0.47106 | 0.24753 | 0.52279 | 0.64779
Incertezas
Incerteza tipo A |  |  | Incerteza tipo B(°C)
Para temperaturas |  |  | LM35 | Arduino
5.2904 |  | 0.096193 | 0.5 | 0.21505
15.3118 |  | 0.081467 | Incerteza B combinada
31.5568 |  | 0.23553 | 0.54429
47.1398 |  | 0.12376
60.7676 |  | 0.2614
78.0002 |  | 0.32389
(°C)
𝜎_𝑝(°C)
1/²(°C^-2
1/𝜎_𝑝²(°C^-2
(°C^-2)
𝑆_𝜎𝑦(°C^-2)
(°C^-1)
𝑆_𝑥(°C^-1)
(°C^-1)
𝑋/𝜎_𝑦 ²(°C^-1)
(°C^2 /°C^2)
𝑋²/𝜎_𝑦 ²(°C^2 /°C^2)
Y(°C^-1)
Y/𝜎_𝑦 ²(°C^-1)
(°C^2 /°C^2)
𝑋𝑌/𝜎_𝑦 ²(°C^2 /°C^2)
(°C^2 /°C^2)
𝑆_𝑥²(°C^2 /°C^2)
(°C^-1)
𝑆_𝑦(°C^-1)
𝑆_𝑥𝑦 "(°C^2 /°C^2)"